| 成 品 分 析 报 告 单 |
| --- |
| 品名 | 邻菲罗啉 | 规格 | AR | 规格依据 | HG/T·4018-2008 |
| 英文 | 1.10-Phenanthroline | 检验日期 |  |
| 分子式 | C12H8N2·H2O | 分子量 | 198.22 | 产品批号 |  |
| 质 量 情 况 |
| 名称(含量以及杂质含量%) | 指标 | 结果 |
| 含量（C12 H8N2·H2O） ≥ 铁配合化合物摩尔吸收系数【L/（cm·mol）】 ≥ 灼烧残渣（以硫酸盐计） ≤ 乙醇溶解试验 | 99.0 1.15×104 0.1 合格 | 99.3 1.15×104 0.08 合格 |
| 分析者意见： 签章 |
| 外形检验结果： 复核： |

沈阳昇源化工有限公司